УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

по социальной защите населения

Ленинградской области

__________     О.А.Пикулёва

«_____» ____________ 2010 года

Программа

Комитета по социальной защите населения Ленинградской области

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

при потреблении энергоресурсов

Основания для проведения работы

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.;

Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергоснабжении»;

Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Проект областного закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности в Ленинградской области».

Цель программы

Разработка комплексной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности стационарных учреждений, обеспечивающей:

I. Снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения стационарного учреждения (существующего и проектируемых) на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади объекта.

Целевой индикатор:

Снижение расходов областного бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения стационарного учреждения в среднем на 15-20% в сопоставимых условиях.

II. Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений стационарного учреждения, создание более комфортных условий для проживающих и  сотрудников. Уменьшение административной нагрузки на руководителей и персонал, связанных с обеспечением энерго- и теплоснабжением.

III. Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем стационарного учреждения; снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепло- и электроэнергии стационарным учреждением.

Целевой индикатор: Снижение общего потребления энергоресурсов объектом  на 20 – 30% к уровню 2009 г.

IV. Формирование свода нормативов по энергосбережению для проектов строительства новых объектов социального обслуживания или расширения площадей.

Целевой индикатор: При наличии проекта изменений в нормативной базе строительства объектов социального обслуживания в части энергоэффективности с учетом результатов реализации Программы.

V. Возможность проверки и демонстрации эффективности новых технологий энергосбережения для их последующей стандартизации и распространения в других секторах (в том числе в жилищном и коммерческом).

Целевой индикатор: Публично доступный отчет о реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности стационарного учреждения. Распространение не менее чем в 50% учреждений стандартизированной формы для оценки потенциала энергосбережения и формирования плана реализации необходимых мер.

П Р О Г Р А М М А

энергосбережения и повышения энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов

в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ленинградской области

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование объектов (количество объектов) | Срок проведения мероприятия (г.г.) | Планируемые объемы финансирования областного бюджета (тыс. руб. в действующих ценах года реализации программы) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию (тыс. руб.) | В том числе тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений принадлежащих на праве оперативного управления стационарному учреждению |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 3 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 11 |  | 265 |  | 265 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» | 6 |  | 30 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 4 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | 13 |  | 1170 |  | 1170 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 10 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 6 |  | 200 | 30 | 40 | 50 | 80 |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» | 4 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 62.1 |  | 62.1 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 5 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 134 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 1732.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 80 |  |  |  |  |
| 2. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в т.ч. их ранжирование по удельному энергопотребления |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» | 6 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | 13 |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 10 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Спальные корпуса-61% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 5 |  | 20.7 |  | 20.7 |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 128.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Составление энергетических паспортов зданий, строений, сооружений |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 3 |  | 20 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 5 |  | 495 |  | 247.5 | 247.5 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» | 1 |  | 48 |  |  | 48 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 4 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» | 8 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | 13 |  | 600 |  |  | 600 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 10 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  | 48 |  | 48 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 6 |  | 120 |  | 60 | 60 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» | 4 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» | 1 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 260 |  |  | 260 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 3 |  | 32.7 |  | 32.7 |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 615.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2265.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 54 |  | 18 | 18 | 18 |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  | 216 | 51 | 52 | 54 | 59 |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 77 |  |  |  |  |
| 5. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепла, воды, электроэнергии |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 3 |  | 100 |  | 30 |  | 70 |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 5 |  | 425 |  | 425 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  | 46 | 20 | 26 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 7 |  | 400 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 3 |  | 40 |  |  | 20 | 20 |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 20 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 3 |  | 84 |  | 84 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 230 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 915 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2120 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 90 |  |  |  |  |
| 6. | Утепление контура зданий, строений, сооружений (в т.ч. замена наружных дверей и деревянных окон на стеклопакеты) | 1 | 2011-2013 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 1 |  | 100 |  |  | 50 | 50 |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 3 |  | 2650 | 550 | 700 | 700 | 700 |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 1 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 140 | 25 | 50 | 65 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  | 2820 |  |  | 1160 | 1660 |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 7 |  | 860 |  | 300 | 280 | 280 |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 3 |  | 270 |  | 270 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 400 |  | 200 | 200 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 4 |  | 2548 |  | 1248 | 1300 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  | 285 |  | 82.5 | 92.5 | 110 |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 725 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2850.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 4117.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 2950 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения для снижения потерь при транспортировке энергоресурсов |  | 2011-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 3 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 6 |  | 916 | 386 | 460 | 70 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  | 773 | 423 | 350 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 4 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 4 |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 4 |  | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 1500 |  | 1000 | 500 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 980 |  |  | 980 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  | 4500 |  |  | 1850 | 1850 |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 959 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 4460 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 10750 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 7100 |  |  |  |  |
| 8 | Переход на освещение энергосберегающими лампами |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 1 |  | 32 | 10 | 12 | 10 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 11 |  | 1200 | 200 | 500 | 500 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» | 1500 шт |  | 270 | 70 | 100 | 100 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 3 |  | 100 | 50 |  | 50 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» | 1450 шт |  | 260 | 70 | 80 | 100 | 10 |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | 550 шт |  | 110 |  | 110 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 4 |  | 225 | 75 | 75 | 75 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 3 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 6 |  | 194 | 60 | 64 | 70 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 60 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» | 1000 |  | 200 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 10 |  | 27 | 7 | 20 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  | 232 | 38 | 60.6 | 62.5 | 70.9 |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 700 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 1181.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 637.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 80.9 |  |  |  |  |
| 9. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 1.4км Сооружений-2 |  | 90 |  |  | 90 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | 1 |  | 7248 |  | 7248 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 3 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 550 |  | 550 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 7798 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях |  | 2011-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 1 |  | 50 |  |  | 25 | 25 |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 3 |  | 2290 | 490 | 600 | 900 | 300 |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» | 1 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 1 |  | 1029 | 29 |  |  | 1000 |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 2 |  | 120 | 50 | 70 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 360 |  | 360 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 569 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2530 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 3625 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 3125 |  |  |  |  |
| 11. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 1 |  | 50 |  | 25 | 25 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 4 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  | 56 | 56 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 1 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  | 3800 |  | 1900 | 1900 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» |  |  | 1000 | 100 | 500 | 500 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1.7 км |  | 165 | 55 | 55 | 55 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 360 | 210 | 150 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 350 п.м |  | 4000 |  | 2100 | 1900 |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 449 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 4930 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 4440 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 300 |  |  |  |  |
| 12. | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 21 |  | 1823 | 513 | 620 | 690 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» | 2 |  | 613.7 | 163.7 |  | 450 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 423 |  |  | 423 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | Каток гладильный-1 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 1 |  | 200 |  | 100 | 100 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Сушильные машины-2шт |  | 137 | 137 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 2 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 6 шт |  | 2850 |  | 1200 | 1200 | 450 |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 913.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 3303.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2963 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 450 |  |  |  |  |
| 13. | Рациональное использование источников света путем использования сенсоров освещенности и датчиков присутствия людей в помещениях |  | 2010-201 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 3 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 3 |  | 500 |  | 200 | 300 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 36 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 200 | 110 | 90 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 80 шт |  | 184 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 172 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 356 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 346 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 1046 |  |  |  |  |
| 14. | Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | Свинарник |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Котельная-1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Изменение режима работы кухонного оборудования с обеспечением технического обслуживания |  | 2010-2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 1 |  | 30 | 12 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» | 1 |  | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 4 |  | 880 | 200 | 380 | 300 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 1100 |  | 500 | 600 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 7 |  | 900 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 4 |  | 400 |  | 200 | 200 |  |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 11 |  | 800 |  | 800 |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 14 |  | 1100 |  |  | 700 | 400 |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 3754 кв.м |  | 477.9 | 60.1 | 78.3 | 84.2 | 255.3 |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 635.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2268.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2194.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 655.3 |  |  |  |  |
| 17 | Обучение обслуживаемого персонала и проживающих учреждения способам и условиям энергосбережения |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Волховский психоневрологический интернат» | 13 |  | 51 | 18.2 | 9.9 | 10.9 | 12 |  |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат» | 2 чел |  | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | ЛОГБУ «Кировский психоневрологический интернат» |  |  | 51 | 19 | 10 | 11 | 11 |  |
|  | ЛОГБУ «Кингисепский психоневрологический интернат» |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Лужский психоневрологический интернат» | 7 |  | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 9 | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престерелых» | 2 |  | 27,9 | 6,9 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 13 |  | 51 | 18.2 | 9.9 | 10.9 | 12 |  |
|  | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2010 |  | 130.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 64.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 65.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 68 |  |  |  |  |
| 18. | Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала и проживающих в энергосбережении |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ЛОГБУ «Волосовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | Ремонт газовой котельной |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 5810.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 34409.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 36391.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 16028.2 |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

И.О.начальника отдела

государственных стационарных учреждений

и альтернативной гражданской службы                    ______________________                          В.И.Гладун